## 数据类型
常量 | 名称 | 单位 | 变量 | 名称 | 单位
Z | 压缩因子 | 无量纲 | Pq | 起点压力 | Pa
R | 气体常数 | m2/s2•K | Q | 理论流量 | m3/d
T | 平均输气温度 | K
C0 | 常数 | 无量纲
λ | 水力摩阻系数 | 无量纲
Δ* | 气体相对密度 | 无量纲
D | 管径 | m
L | 管道长度 | m
hi | 管道中某点相对管道起点的高度 | m
a | a=2g/ZRT | 无量纲
Pm | 终点压力 | Pa

## 流量数据
井的名字 | Qmin（m3/d） | Qmax（m3/d）
LX-101-1H | 2200 | 35000
LX-101-4H | 2200 | 35000
LX-101-5H | 2200 | 35000
LX-102 | 3300 | 10000
LX-102-2D | 3300 | 10000
LX-102-3H | 2200 | 35000
LX-103 | 2600 | 30000
LX-103-1D | 2600 | 30000
LX-103-3H | 2200 | 35000
LX-103-4D | 2600 | 30000
LX-104 | 2600 | 30000
LX-104-1H | 2200 | 35000
LX-104-3D | 2600 | 30000
LX-104-7D | 2600 | 30000
LX-105 | 2600 | 30000
LX-105-1H | 2200 | 35000
LX-105-2D | 2600 | 30000
LX-105-3D | 2600 | 30000
LX-4 | 2600 | 30000